ЗЭТО «ЭЛЕКТРОТЕХПРОМ»

614013, Россия, г.Пермь, ул.3-я Набережная, 46а

http://zeto.etp-perm.ru/

телефон/факс: (342) 210-59-05, (342) 210-59-06

Опросный лист для заказа панелей распределительных щитов ЩО-70

| Запрашиваемые данные | Номинальные данные заказа |
| --- | --- |
| Порядковый номер панели |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Сборные шины | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамическая стойкость, кА |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение, мм |  |  |  |  |  |  |
| Нулевая шина | Материал шины |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение, мм |  |  |  |  |  |  |
| Тип панели |  |  |  |  |  |  |
| Номер схемы вторичных соединений |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутирующе-защитного аппарата |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток максимального расцепителя автомата |  |  |  |  |  |  |
| Пределы установки по току расцепителя автомата | Автомат | Тип |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубильник, ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания | Замедленного срабатывания |  |  |  |  |  |  |
|  | Мгновенного срабатывания |  |  |  |  |  |  |
| Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Количество и сечение кабелей |  |  |  |  |  |  |
| Амперметр шкала, А |  |  |  |  |  |  |
| Вольтметр шкала, В |  |  |  |  |  |  |
| Реле |  |  |  |  |  |  |
| Панель учета (выносная) |  |  |  |  |  |  |
| Количество панелей (в т.ч. торцевых) |  |  |  |  |  |  |

Дата __________  			Согласовано: 		_____________  / ____________  /

м. п.		           подпись	         Ф. И. О.