ЗЭТО «ЭЛЕКТРОТЕХПРОМ»

614013, Россия, г.Пермь, ул.3-я Набережная, 46а

http://zeto.etp-perm.ru/

телефон/факс: (342) 210-59-05, (342) 210-59-06

# Опросный лист для заказа комплектной трансформаторной подстанции (КТП) наружной установки

| Тип КТП | Столбовая на двух и более столбах (КТПС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мачтовая (КТПМ) |  |
|  | Киосковая тупиковая (КТП) |  |
|  | Киосковая проходная (КТП-П) |  |
|  | Тупиковая двухтрансформаторная (2КТП) |  |
|  | Проходная двухтрансформаторная (2КТП-П) |  |
|  | Тупиковая утепленная блочно-модульная (БМКТП) |  |
|  | Проходная утепленная блочно-модульная (2БМКТП) |  |
| Количество трансформаторов | один два |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ Сухой |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | Другой |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У / У Д / У Другая |
| Исполнение КТП | проходная тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН | ВНА; РВЗ; BB/TEL ; РЛНД; Нет |
| Секционирование по стороне ВН | да нет |
| Наличие разрядников или ОПН, РУВН | РВО ОПН нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух кабель воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух кабель воздух-кабель |
| Наличие РЗиА по стороне ВН | да нет |
| Наличие учета по стороне ВН | да нет |
| Наличие приборов измерения по ВН | да нет |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА |
|  | исполнение | стационарный выкатной |
| Марка коммутационных аппаратов | TDM | IEK | КЭАЗ | Legrand | SE | ABB | Другие: _________ |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН | Рубильник | Автоматический выключатель |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии | да нет |
| Тип счетчика (по умолчанию «Меркурий») |  |
| Уличное освещение | да нет Номинальный ток: |
| Учет энергии на уличн. освещ. | да нет |
| Тип счетчика (по умолчанию «Меркурий») |  |
| Цвет КТП. (по умолчанию RAL 7035) | Типовой Другой ________ |
| Наличие АВР | да нет |
| Наличие разрядников, ОПН в РУНН | РВН ОПН нет |
| Наличие коридора обслуживания | в РУВН в РУНН нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе НН на отходящих линиях Нет. |
| Количество приборов контроля | Вольтметр Амперметр |
| Материал сборных шин | Алюминий Медь |

Дата __________  			Согласовано: 			_____________  / ____________  /

м. п.		      подпись		    Ф. И. О.