ЗЭТО «ЭЛЕКТРОТЕХПРОМ»

614013, Россия, г.Пермь, ул.3-я Набережная, 46а

http://zeto.etp-perm.ru/

телефон/факс: (342) 210-59-05, (342) 210-59-06

Опросный лист для заказа пункта коммерческого учета (ПКУ)

1. Класс напряжения, кВ       6                                      10

2. Схема подключения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН)

3ТТ и 3 ТН

2ТТ и 3 ТН

2ТТ и 2 ТН

3. Крепление высоковольтного блока   На опоре

4. Трансформатор напряжения (со встроенными предохранителями)

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ

6				10

Класс точности вторичной обмотки ТН

0,2		        0,5	            1		    3

5. Трансформаторы тока

Номинальный первичный ток   5          10              15             20             30             40

50         75            100           150           200           300

Другой           _____________

Класс точности вторичной обмотки ТТ   0,2S           0,5S   	  0,2             0,5

6. Разъединитель

РЛНД:	  		   РЛК:			ПКВТ:

Рама для установки разъединителя на опоре          да               нет

7. ОПН

Количество комплектов ОПН          один               два

Рама для установки на опоре           да                   нет

Дополнительные требования: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата __________  			Согласовано: 		_____________  / ____________  /

м. п.		    	    подпись	            Ф. И. О.