ЗЭТО «ЭЛЕКТРОТЕХПРОМ»

614013, Россия, г.Пермь, ул.3-я Набережная, 46а

http://zeto.etp-perm.ru/

телефон/факс: (342) 210-59-05, (342) 210-59-06

Опросный лист для заказа вводно-распределительных устройств ВРУ

| Запрашиваемые данные | Номинальные данные заказа |
| --- | --- |
| Номер ВРУ |  |
| Конструктивное исполнение шкафа | навесное |  |
|  | встраиваемое |  |
|  | напольное |  |
| Степень защиты оболочки шкафа | IP31 |  |
|  | IP54 |  |
| Количество вводов | один ввод |  |
|  | два ввода |  |
| Количество выводов | один вывод |  |
|  | два вывода |  |
| Ввод №1/ Секция №1 | Счетчик | марка |  |
|  |  | номинальный ток |  |
|  | Трансформаторы тока | марка |  |
|  |  | номинальный ток |  |
|  | Предохранители | марка |  |
|  |  | номинальный ток |  |
|  | Вводной аппарат | Автомат | марка, ном. ток |  |
|  |  | Рубильник | марка, ном. ток |  |
| Ввод №2/ Секция №2 | Счетчик | марка |  |
|  |  | номинальный ток |  |
|  | Трансформаторы тока | марка |  |
|  |  | номинальный ток |  |
|  | Предохранители | марка |  |
|  |  | номинальный ток |  |
|  | Вводной аппарат | Автомат | марка, ном. ток |  |
|  |  | Рубильник | марка, ном. ток |  |
| Распределительные группы предохранителей, марка, кол-во, номинальный ток плавкой вставки,А | габарит 100А |  |
|  | габарит 250А |  |
|  | габарит 400А |  |
|  | габарит 630А |  |
| Расположение ввода | сверху |  |
|  | снизу |  |
| Расположение вывода | сверху |  |
|  | снизу |  |
| Дополнительные требования |  |

Дата __________  		Согласовано:   		_____________  / ____________  /

м. п.	                 подпись	                 Ф. И. О.